- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	3

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	6

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	9

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	11

- ПАСПОРТ

- ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- МДОУ №16 «ЯГОДКА» ЯМР на 2021- 2023гг.

согласно Приложению № 1 к требованиям приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

| Полное наименование организации | Государственное/муниципальное бюджетное учреждение МДОУ №16 «ЯГОДКА» ЯМР |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и государственного образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Государственное/муниципальное бюджетное учреждение МДОУ №16 «ЯГОДКА» ЯМР |
| Полное наименование разработчиков программы | Государственное/муниципальное бюджетное учреждение МДОУ №16 «ЯГОДКА» ЯМР |
| Цели программы | Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в государственном/муниципальном учреждении, |
| Задачи программы | Обеспечение снижения потребления энергоресурсов |
| Целевые показатели программы | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на кВт/ч/1 метр² общей площади) – 53,71 Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете Втч/м2/ГСОП) – 48,69 Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (м3/чел) – 0 Удельный расход горячей воды на снабжение муниципального учреждения (м3/чел) -0 |
| Сроки реализации программы | 2021 - 2023 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования программы на весь период действия 749 тыс.руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов: Потребление электрической энергии на 11% Потребление тепловой энергии на 3% |

- СВЕДЕНИЯ

- О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

0МДОУ №16 «ЯГОДКА» ЯМР

согласно Приложению № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт*ч./кв.м | 52,17 | 50,64 | 47,57 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Втч/кв.м/ГСОП | 48,31 | 47,93 | 47,17 |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | неприменимо | неприменимо | неприменимо |  |

* в случае отсутствия значений целевого показателя проставляется « - » и указывается причина

- ПЕРЕЧЕНЬ

- МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- МДОУ №16 «ЯГОДКА» ЯМР

- согласно Приложению № 3 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Стоимость руб. | Исполнители | Ожидаемый результат от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1Проведение общего собрания коллектива на тему «Эффективное потребление энергоресурсов в МДОУ» 1.2.Проведение семинаров по направлениям: «Экономия ТЭР воспитателями в рамках учебно-воспитательного процесса» «Возможности родительского лектория по формированию знаний по экономии ТЭР». | Ежегодно (январь, август) | - | Заведующий, Завхоз | Стимулирование энергоэффективного поведения персонала |
| 2 | Проведение плановых инструктажей по тепло- энерго-водосбережению учреждения | Ежегодно 1 раз в полугодие | - | Завхоз | Снижение потребления тепло-водо-энергоресурсов |
| 3 | Совещания при заведующей по итогам контроля | Ежегодно с 2021-2023гг | - | Заведующий, Завхоз | Выявление недостатков и положительных результатов |
| 4 | Анализ выполнения договорных обязательств поставщиками энергоресурсов | 2021-2023гг | - | Администрация ДОУ | Обеспечение качества предоставляемых услуг |
| 5 | Регулярное выключение неиспользуемых электроприборов из сети | 2021-2023гг | - | Сотрудники ДОУ, Завхоз | Экономия электроэнергии |
| 6 | Периодическая ревизия систем коммуникаций с целью устранения утечек | 2021-2023гг | 490000 | завхоз | Эффективное использование тепловой энергии, воды, исключение потерь |
| 7 | Ежегодная плановая промывка и опресовка отопительной системы | Ежегодно июнь | 30000 | Завхоз | Эффективное использование тепловой энергии |
| 8 | Систематическая ревизия счетчиков ТЭР учреждения. | Ежегодно август, | - | Завхоз | Снижение потребления энергоресурсов |
| 9 | Произведение замера сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в учреждении. | Ежегодно август, октябрь | 9000 | Завхоз | Снижение потребления энергоресурсов |
| 10 | Замена смесителей и сливной арматуры бочка унитаза | 2021-2023гг | 70000 | завхоз | Снижение потребления энергоресурсов |
| 11 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники | 2021-2023гг | 100000 | завхоз | Экономия электроэнергии |
| 12 | СредстваОсуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов. Не допускать случаев использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью учреждения | Постоянно | - | Заведующая Завхоз | Снижение потребления энергоресурсов |
| 13 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | 2021-2023гг | 50000 | завхоз | Снижение потребления энергоресурсов |
| 14 | Оформление информационных уголков по энергосбережению для детей | 2021-2023гг | - | Воспитатели ДОУ | Формирования энергосберегающего поведения |
| 15 | Изучение энергосбернгающей азбуки | 2021-2023гг | - | Воспитатели ДОУ | Формирования энергосберегающего поведения |
| 16 | Решение элементарных экономических задач с детьми | 2021-2023гг | - | Воспитатели ДОУ | Формирование экономической культуры |
| 17 | Проведение тематических контролей: - «Состояние и выполнение графика освещения ДОУ» | Ежегодно 1 раз в год | - | Заведующая Завхоз | Выполнение мероприятий по снижению потребления тепло-водо-энергоресурсов |
| 18 | Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов. Не допускать случаев использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью учреждения | Постоянно | - | Заведующая Завхоз |  |

ОТЧЕТ (форма)

- О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 4 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 20__г. Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- МДОУ №16 «ЯГОДКА» ЯМР

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |

- ОТЧЕТ (форма)

- О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 5 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 20_____г. Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Государственное/муниципальное бюджетное учреждение

- «________________________________________________________________»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |